| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛОПУНКТА | ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: | Тел: | ОБЪЕКТ: |
| Конт. лицо: | Факс: | Адрес: |
| Адрес: |  |
| Теплообменники 1. Мощность (нагрузка) 2. Температура на входе 3. Температура на выходе 4.Давление хол.воды на входе | кВт ºС ºС кг/см2 | ГВС (горячая вода) |  |
|  |  |  |  |  | 1x 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2x 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2x 75% |  |  |  |
|  |  |  |  | 2x 50% |  |  |  |
|  |  | Первичн. | Вторичн. |  | Первичн. Вторичн. |
|  |  |  |  |  | температура |  |  |  | температуры |
|  |  |  |  |  | летнего режима |  |  |  | зимнего режима |
|  |  |  |  | 1-ступ ТО ГВС |  | паяный |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-ступ ТО ГВС |  | разборный |  |  |  |
| Регулирующая автоматика |  |  | Другая фирма: |
| 5. Давление в теплосети, | P1 |  |  |  |  | Т.А.С. Siemens(L&S) Ouman |  |
| прямая, обратная труба, | ΔP |  |  |  |  |  |  |
| или перепад, кг/см2 | P2 |  |  |  |  |  |  |
| Циркуляцыонные насосы: 6.Расход (в % от ном.или т/ч) 7.Потери в контуре здания 8.Тип электропитания |  | ГВС | ГВС число насосов отопление |
|  |  |  | отопление |  | 1х100% 2х100% 2х100% - дубль |  |  |  |
|  | м в.ст. |  |  |  |  |  |  | Kolmeks |
|  | Фаз х В |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фирма изготовитель |  |  | 3х50% |  |  |
|  |  |  |  |  | 2х50% - дубль Grundfos |  |  |
|  |  |  |  | Wilo |  |  |  |  |
| Системы подпитки и |  | Тип подпитки: автомат. электр. |  | вручную без насоса |  | автомат.механич. с 1 насосом |  | с2нас.(рез) |
| расширения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширительный бак: 9.Объем системы отопления 10.Высота здания Подпиточный насос: 11.Производительность 12.Напор | л м т/ч м в.ст |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | или |  | сбросная | Примечания |
|  |  |  |  |  |  | линия |  |
| 13.Дифференц. регулятор давления |  |  |  |  |  |
| 14.Теплосчетчик |  |  |  |  |  |
| 15.Трубопровод ГВС в ИТП |  | Сталь Оцинк. сталь Медь |  |  |  |
| Габариты теплопункта: 16.Размер в помещении 17.Проемы для проноса | м м | Длина: | Ширина | Высота: |  |